## ReqFuncionales_usuarios
Num | Módulo | Descripción actual | Fuente / Evidencia | Entradas | Salidas | Restricciones/Condiciones | Observaciones / Mejoras
RF-001 | Gestión de Equipos | El sistema permite crear nuevos equipos con su planeación de mantenimiento mediante autocompletado del tipo de equipo | Archivo: syshome.html, Ruta: /sysnuevoequipobytipo | tipo_equipo (autocompletado) | Registro insertado en tabla sysequipo, redirección a formulario de creación | El tipo de equipo debe existir previamente en la tabla tipo_equipo | Validar que el tipo seleccionado sea válido antes de crear el equipo
RF-002 | Gestión de Repuestos | El sistema permite crear nuevos repuestos en el inventario | Archivo: syshome.html, Ruta: /sysnuevosrepuestos | datos del repuesto (nombre, marca, modelo, serie, ubicación) | Registro insertado en tabla sysrepuestos | Los repuestos pueden estar asociados o no a un equipo específico | Agregar campo de cantidad y alerta de stock mínimo
RF-003 | Consulta de Equipos de Baja | El sistema permite visualizar en un modal todos los equipos dados de baja con su información completa y trazabilidad | Archivo: syshome.html, Modal: #exampleModal, Tabla: tablaBajas | Ninguna (consulta) | Listado de bajas: id_baja, fecha_baja, tipo_equipo, placa_inventario, marca, modelo, serie, justificación, repuestos_recuperados, usuario_responsable | Las bajas son permanentes y mantienen trazabilidad completa | Incluir filtros por fecha y tipo de equipo
RF-004 | Exportar Equipos de Baja | El sistema permite descargar en formato Excel el listado completo de equipos dados de baja | Archivo: syshome.html, Función JS: exportTableToExcel('tablaBajas', 'BajasSistemas') | Tabla HTML tablaBajas | Archivo Excel: BajasSistemas.xls | La exportación incluye todos los campos visibles en la tabla
RF-005 | Consulta de Equipos Inactivos | El sistema permite visualizar equipos inactivos almacenados en bodega | Archivo: syshome.html, Modal: #exampleModal2, Tabla: tablaInactivos | Ninguna (consulta) | Listado de equipos: nombre, marca, modelo, serie, placa_inventario | Los equipos inactivos están físicamente en bodega pero no dados de baja
RF-006 | Exportar Equipos Inactivos | El sistema permite descargar en formato Excel el listado de equipos en bodega | Archivo: syshome.html, Función JS: exportTableToExcel('tablaInactivos', 'InactivosSistemas') | Tabla HTML tablaInactivos | Archivo Excel: InactivosSistemas.xls | La exportación solo incluye equipos con estado inactivo | Incluir fecha de ingreso a bodega y responsable
RF-007 | Exportar Inventario Completo (ADMIN) | El sistema permite a usuarios ADMIN exportar el inventario completo de equipos | Archivo: syshome.html, Ruta: /exportSysinvadmin, Autorización: hasAnyAuthority('ADMIN') | Ninguna (consulta) | Archivo Excel con inventario completo | Solo usuarios con rol ADMIN pueden acceder a esta funcionalidad
RF-008 | Asignar Equipos Masivamente (ADMIN) | El sistema permite a usuarios ADMIN ejecutar un proceso de asignación masiva de equipos | Archivo: syshome.html, Ruta: /asignsystem, Autorización: hasAnyAuthority('ADMIN') | Ninguna (proceso automático) | Asignaciones masivas realizadas | Solo ADMIN puede ejecutar. El proceso asigna equipos según reglas predefinidas
RF-009 | Exportar Plan de Mantenimiento | El sistema permite exportar el plan de mantenimiento de equipos a Excel | Archivo: syshome.html, Ruta: /sysexportplan | Ninguna (consulta) | Archivo Excel con plan de mantenimiento programado | Incluye todos los equipos con mantenimiento programado | Agregar filtros por período y servicio
RF-010 | Exportar Entregas por Período | El sistema permite exportar el reporte de entregas de equipos filtrando por rango de fechas | Archivo: syshome.html, Ruta: /exportsysmovs | fecha_inicial (date), fecha_final (date) | Archivo Excel con entregas del período | Ambas fechas son obligatorias. La fecha final debe ser mayor o igual a la inicial | Validar que el rango no supere 1 año
RF-011 | Consulta de Usuarios | El sistema permite visualizar el listado de usuarios registrados excluyendo ADMIN | Archivo: syshome.html, Tabla: usuarios | Ninguna (consulta) | Listado: nombre_completo, tipo_cargo, cédula | No muestra usuarios con Tipo_cargo_usuario = '1' (ADMIN) | Agregar filtros y opciones de edición
RF-012 | Clasificación de Usuarios por Cargo | El sistema clasifica y muestra usuarios según su tipo de cargo | Archivo: syshome.html, Switch case de tipos | tipo_cargo_usuario (código) | Descripción legible del cargo: Coordinador sistemas (2), Técnico sistemas (5), Auxiliar sistemas (4), Profesional especializado (7), Profesional universitario (6), Otro cargo (*) | Los códigos de cargo están predefinidos en el sistema
RF-013 | Consulta de Repuestos Recientes | El sistema muestra los repuestos cambiados en las últimas dos semanas con trazabilidad | Archivo: syshome.html, Tabla: repuestos | Ninguna (consulta automática) | Listado: repuesto, nombre_equipo, serie, responsable, fecha, link_reporte | Consulta automática de registros de los últimos 14 días
RF-014 | Visualizar Reporte de Repuesto | El sistema permite acceder al reporte completo desde el listado de repuestos recientes | Archivo: syshome.html, Ruta: /formatoreporte/{id_reporte} | id_reporte | Visualización del reporte completo en PDF/HTML | Cada cambio de repuesto debe estar asociado a un reporte
RF-015 | Generar Formato Hoja de Vida (PDF) | El sistema permite generar el formato de hoja de vida de equipos en PDF | Archivo: syshome.html, Ruta: /formatohvsyspdf | id_equipo (implícito en contexto) | Documento PDF con hoja de vida | Debe existir información completa en syshoja_vida | Agregar opción de selección múltiple de equipos
RF-016 | Generar Formato Mantenimiento Hardware (PDF) | El sistema permite generar el formato de mantenimiento preventivo de hardware en PDF | Archivo: syshome.html, Ruta: /formatomphpdf | id_mantenimiento | Documento PDF formato MPH | Requiere datos de mantenimiento hardware completos
RF-017 | Generar Formato Mantenimiento Software (PDF) | El sistema permite generar el formato de mantenimiento preventivo de software en PDF | Archivo: syshome.html, Ruta: /formatompspdf | id_mantenimiento | Documento PDF formato MPS | Requiere datos de mantenimiento software completos | Incluir checklist de actualizaciones
RF-018 | Generar Formato Entrega (PDF) | El sistema permite generar el formato de entrega de equipos en PDF | Archivo: syshome.html, Ruta: /formatoentregapdf | id_entrega | Documento PDF de entrega con firmas | Debe incluir: equipo, usuario receptor, fecha, observaciones
RF-019 | Generar Formato Mantenimiento Correctivo (PDF) | El sistema permite generar el formato de mantenimiento correctivo en PDF | Archivo: syshome.html, Ruta: /formatocorrectivopdf | id_mantenimiento | Documento PDF de correctivo | Debe incluir: falla reportada, diagnóstico, solución, repuestos
RF-020 | Generar Formato Reporte de Daños (PDF) | El sistema permite generar el formato de reporte de daños de equipos en PDF | Archivo: syshome.html, Ruta: /formatodanospdf | id_reporte_daño | Documento PDF de daños | Debe documentar: tipo de daño, causas, responsables, sanciones
RF-021 | Generar Formato Backups (PDF) | El sistema permite generar el formato de registro de respaldos informáticos en PDF | Archivo: syshome.html, Ruta: /formatobackuppdf | fecha_período | Documento PDF de backups | Relacionado con tabla reporte_backup | Automatizar generación mensual

## ReqNoFun_Usuarios
ID | Descripción
RNF-001 | Performance de Consultas
RNF-002 | Tamaño de Exportaciones
RNF-003 | Compatibilidad de Formatos PDF
RNF-004 | Retención de Datos

## ReqFuncionales_Mantenimientos
Num | Módulo | Descripción actual | Fuente / Evidencia | Entradas | Salidas | Restricciones/Condiciones | Observaciones / Mejoras
RF-001 | Mantenimientos - Selección de Período | El sistema permite seleccionar un rango de fechas para filtrar mantenimientos preventivos programados | Archivo: sysmantenimiento.html, Ruta: /sysmantenimiento, Plugin: daterangepicker | daterange (rango de fechas con formato de plugin) | Lista de mantenimientos preventivos filtrados por el rango seleccionado | El rango de fechas es obligatorio (required). Se usa plugin daterangepicker para mejor UX | Validar que el rango no supere 3 meses para evitar sobrecarga
RF-002 | Vista de Mantenimientos Programados | El sistema muestra todos los mantenimientos preventivos programados en el período con su estado de ejecución | Tab: #nav-home, Tabla principal | Rango de fechas | Listado con: id_equipo, tipo_equipo, nombre, modelo, serie, servicio, ubicación, día_programado, responsable, estado (realizado/no realizado) | Si no hay mantenimientos, muestra mensaje "No hay mantenimientos programados en este rango" | Agregar filtro por servicio y responsable
RF-003 | Contador de Mantenimientos del Período | El sistema muestra el total de mantenimientos preventivos y tiempo estimado para el período | Label: equipos.size(), Variable: tiempototal | Lista de mantenimientos | Cantidad total de mantenimientos, Tiempo total en minutos | El tiempo se calcula sumando el campo tiempo_minutos de tipo_equipo de cada mantenimiento
RF-004 | Búsqueda de Mantenimientos | El sistema permite buscar mantenimientos en tiempo real filtrando por múltiples criterios | Input: #myInput, Función: myFunction() | Texto de búsqueda | Tabla filtrada en tiempo real | Busca en: tipo_equipo (td1), nombre (td2), modelo (td3), servicio (td4), ubicación (td5), responsable (td6)
RF-005 | Identificación de Estado de Mantenimiento | El sistema identifica automáticamente si un mantenimiento preventivo ya fue realizado en el período | Validación: validarMantenimiento.get(iter.index) | Lista de equipos programados | Boolean por cada equipo indicando si tiene mantenimiento realizado | Se valida contra tabla sysmantenimiento buscando registros con tipo=preventivo en el rango de fechas | La validación debe considerar solo mantenimientos completados (con reporte)
RF-006 | Acceso a Realizar Mantenimiento | Si el mantenimiento NO está realizado, permite acceder directamente al formulario de ejecución | Botón: "No realizado" (danger), Ruta: /sysnuevomtto/{id_equipo} | id_equipo | Redirección a formulario de nuevo mantenimiento | Solo se muestra si validarMantenimiento == false. Botón rojo indica acción pendiente | El botón debe incluir validación de permisos (solo el técnico asignado)
RF-007 | Acceso a Reportes de Mantenimiento | Si el mantenimiento YA está realizado, permite acceder a sus reportes | Botón: "Realizado" (primary), Ruta: /sysreportes/{id_equipo} | id_equipo | Redirección a vista de reportes del equipo | Solo se muestra si validarMantenimiento == true. Botón azul indica que ya se completó
RF-008 | Seguimiento de Metas - Barra de Progreso | El sistema calcula y visualiza el porcentaje de cumplimiento de mantenimientos con indicador visual por colores | Tab: #nav-profile, Variable: porcentaje, advancecolor | Mantenimientos realizados, Mantenimientos totales | Barra de progreso con color según cumplimiento | Colores: 100%=verde (1), 75-99%=azul (2), 50-74%=gris (3), 25-49%=amarillo (4), 0-24%=rojo (5)
RF-009 | Lista de Mantenimientos Sin Realizar | El sistema muestra detalladamente todos los mantenimientos pendientes de ejecución | Sub-tab: #nav-sinrealizar, Lista: listsinrealizar | Mantenimientos del período | Tabla con: nombre, marca, modelo, serie, servicio, días programados, botón de acción | Tabla con fondo rojo (table-danger) para indicar urgencia. Si está vacía muestra mensaje informativo | Ordenar por días de atraso (los más atrasados primero)
RF-010 | Ejecución de Mantenimiento desde Seguimiento | Permite ejecutar un mantenimiento preventivo directamente desde la lista de pendientes | Botón: "Ejecutar" (dark), Ruta: /rutinamtto/{id_equipo}/{id_mantenimiento_preventivo} | id_equipo, id_mantenimiento_preventivo | Redirección a rutina de mantenimiento preventivo | Solo se muestra si equipo.Realizado == false. Ruta incluye tanto equipo como registro de mantenimiento preventivo | Validar que el técnico actual sea el asignado
RF-011 | Subir Reporte Pendiente | Si el mantenimiento fue ejecutado pero no tiene reporte adjunto, permite subirlo | Botón: "Subir reporte" (warning), Ruta: /visualizacionreportes/{id_equipo} | id_equipo | Redirección a vista de reportes para subir PDF | Solo se muestra si equipo.Realizado == true pero no tiene PDF. Botón amarillo indica pendiente administrativo | Enviar notificación automática si pasan 48 horas sin reporte
RF-012 | Lista de Mantenimientos Realizados | El sistema muestra todos los mantenimientos preventivos completados en el período | Sub-tab: #nav-realizado, Lista: listhechos | Mantenimientos completados | Tabla con: nombre, marca, serie, fecha_realización, tiempo_realización, link a reportes | Tabla con fondo verde (table-success) para indicar cumplimiento exitoso | Agregar columna con nombre del técnico que ejecutó
RF-013 | Visualización de Reportes Completados | Permite acceder a los reportes de mantenimientos ya realizados | Botón: id_equipo+"R" (success), Ruta: /visualizacionreportes/{id_equipo} | id_equipo | Vista de todos los reportes del equipo | El botón muestra el ID del equipo con sufijo "R" (de Reportes)
RF-014 | Estadísticas por Técnico - Gráfica de Tipos de Mantenimiento | Muestra gráfica circular con distribución de mantenimientos realizados por tipo | Tab: #nav-contact, Canvas: donutmttos | Mantenimientos agrupados por tipo | Gráfica donut interactiva con tiempo invertido por tipo: Correctivo, Preventivo, Predictivo, Otros | La gráfica es clickeable para ver detalle (similar a indicadores). Se calcula por el técnico seleccionado
RF-015 | Estadísticas por Técnico - Gráfica de Tipos de Falla | Muestra gráfica circular con distribución de fallas atendidas | Canvas: donutfallas | Mantenimientos agrupados por tipo de falla | Gráfica donut interactiva con tiempo por tipo: Desgaste, Operación indebida, Causa externa, Accesorios, Desconocido, Sin fallas, Otro | Permite identificar patrones de fallas atendidas por cada técnico
RF-016 | Tabla de Tiempo Total por Tipo de Mantenimiento | Calcula y muestra tiempo total y promedio invertido en cada tipo de mantenimiento | Tabla en tab estadísticas, IDs: ttc, tpc, ttp, tpp, ttpd, tppd, tto, tpo | Registros de mantenimientos con hora_inicio y hora_terminacion | Tiempo total (suma) y promedio por tipo: Correctivo, Preventivo, Predictivo, Otros | Se calcula: total_horas = suma de (hora_terminacion - hora_inicio), promedio = total / cantidad
RF-017 | Tabla de Tiempo Total por Tipo de Falla | Calcula tiempo total y promedio invertido según el tipo de falla reportada | Tabla en tab estadísticas, IDs: ttdes, tpdes, ttopind, tpopind, ttex, tpex, etc. | Mantenimientos con tipo_falla registrado | Tiempo total y promedio por: Desgaste, Operación indebida, Causa externa, Accesorios, Desconocido, Sin fallas, Otro | Permite identificar qué tipo de fallas consumen más tiempo. Útil para planificación | Identificar fallas recurrentes que requieren capacitación
RF-018 | Modal de Detalle de Mantenimientos (Estadísticas) | Al hacer clic en gráficas de estadísticas, muestra listado detallado de mantenimientos | Modal: #myModal, Estructura similar a indicadores | Click en gráfica | Tabla con: nombre, marca, modelo, serie, servicio, tipo_falla/mantenimiento, trabajo_realizado, fecha, link_reporte | El modal se llena dinámicamente con JavaScript según el segmento de gráfica clickeado
RF-019 | Drill-down en Gráfica de Tipos de Mantenimiento | Al hacer clic en segmento de la gráfica donut de tipos, muestra todos los mantenimientos de ese tipo | Event: donutmttos.onclick | Índice del segmento clickeado | Modal con mantenimientos filtrados por tipo | Similar a RF-045 pero para vista de estadísticas por técnico | Incluir métricas adicionales (repuestos usados, costo)
RF-020 | Drill-down en Gráfica de Tipos de Falla | Al hacer clic en segmento de la gráfica donut de fallas, muestra mantenimientos con esa falla | Event: donutfallas.onclick | Índice del segmento clickeado | Modal con mantenimientos filtrados por tipo de falla | Similar a RF-046 pero para vista de estadísticas por técnico | Mostrar si hay equipos con fallas recurrentes

## ReqNoFun_Mantenimientos
ID | Descripción | Métrica
RNF-001 | Tiempo de Carga de Mantenimientos | < 2 segundos con hasta 200 mantenimientos en el período
RNF-002 | Performance de Búsqueda | < 300ms con 200 registros en tabla
RNF-003 | Actualización de Barra de Progreso | Debe recalcularse automáticamente al realizar mantenimiento
RNF-004 | Renderizado de Gráficas | < 1 segundo para gráficas con hasta 100 datos
RNF-005 | Precisión de Cálculos de Tiempo | Precisión de 1 minuto en cálculos
RNF-006 | Responsividad | Debe funcionar correctamente en tablets (768px+)

## ReqFuncionales_Indicacdores
Num | Módulo | Descripción actual | Fuente / Evidencia | Entradas | Salidas | Restricciones/Condiciones | Observaciones / Mejoras | IMG
RF-001 | Indicadores - Selección de Período | El sistema permite seleccionar un rango de fechas para calcular los indicadores de gestión | Archivo: sysindicadores.html, Ruta: /sysindicadores, Método: POST | fecha_inicial (date), fecha_final (date) | Conjunto de indicadores calculados para el período seleccionado | Ambas fechas son obligatorias (required). La fecha final NO se incluye en el cálculo (nota: "No se incluye el día de la fecha final en el cálculo") | Validar que fecha_inicial < fecha_final y que el rango no supere 1 año
RF-002 | Indicadores - Vista Grupal | El sistema presenta indicadores agrupados con visualizaciones estadísticas generales del período | Archivo: sysindicadores.html, Tab: #nav-home | Datos del período seleccionado | Tabla de indicadores + 3 gráficas circulares/barras: 1) Tipo de mantenimiento, 2) Tipo de falla, 3) Tipo de falla en correctivos | Los indicadores se calculan sobre datos de sysmantenimiento filtrados por el rango de fechas | Agregar opción de exportar gráficas como imágenes
RF-003 | Indicador 2 - Relación Correctivos/Preventivos | Calcula la relación entre mantenimientos correctivos y preventivos realizados en el período | Variable: correcvspreven, Fórmula: correctivosmactual / preventivosmactual | Cantidad de correctivos, Cantidad de preventivos | Ratio numérico (ej: 0.5, 1.2, etc.) | Valores menores a 1 indican más preventivos que correctivos (gestión proactiva). Valores mayores a 1 indican más correctivos (gestión reactiva) | Establecer rangos de color: verde (<0.7), amarillo (0.7-1.2), rojo (>1.2)
RF-004 | Indicador 3 - Tendencia de Correctivos | Compara los correctivos del mes actual vs mes anterior para identificar tendencias | Variable: correctivos, Fórmula: correctivosmactual / correctivosmpasado | Correctivos mes actual, Correctivos mes pasado | Ratio de tendencia | Valor > 1 indica aumento de correctivos. Valor < 1 indica disminución. Valor = 1 indica estabilidad | Incluir gráfico de tendencia histórica (últimos 6 meses)
RF-005 | Indicador 4 - Cumplimiento de Plan de Mantenimiento | Evalúa el porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo | Variable: prevenvsprevistos, Fórmula: preventivosmactual / mantprevistos | Preventivos realizados, Mantenimientos previstos en plan | Porcentaje de cumplimiento (puede ser > 100% si se adelantaron) | Cumplimiento esperado >= 95%. Valores < 80% requieren investigación | Alertar si cumplimiento < 90%
RF-006 | Indicador 5 - Tiempo Promedio de Respuesta | Calcula el tiempo promedio de respuesta a solicitudes de mantenimiento | Variable: tiempoderespuesta | Diferencia entre hora_llamado y hora_inicio de todos los mantenimientos del período | Tiempo promedio (formato: horas:minutos) | Tiempo óptimo de respuesta <= 2 horas. Relacionado con tabla llamado | Separar por tipo de prioridad (urgente, normal, baja)
RF-007 | Indicador 6 - Operación Indebida vs Correctivos | Calcula qué porcentaje de correctivos se deben a operación indebida del usuario | Variable: opincorrecvscorrecactual, Fórmula: correctivosopindebida / correctivosmactual | Correctivos por operación indebida, Total correctivos | Porcentaje (0-1 o 0-100%) | Valores altos (>30%) indican necesidad de capacitación a usuarios. Tipo de falla = "Operación indebida" | Generar reporte de usuarios/servicios con más incidencias
RF-008 | Indicador 7 - Causa Externa vs Correctivos | Calcula qué porcentaje de correctivos se deben a causas externas (energía, ambiente, etc.) | Variable: causaexcorrecvscorrecactual, Fórmula: correctivoscausaexterna / correctivosmactual | Correctivos por causa externa, Total correctivos | Porcentaje (0-1 o 0-100%) | Valores altos indican problemas de infraestructura externa (energía, agua, ambiente). Tipo de falla = "Causa externa"
RF-009 | Gráfica - Distribución de Tipos de Mantenimiento | Presenta gráfica circular (pie) con la distribución porcentual de tipos de mantenimiento | Canvas: piemttotype, Chart.js | Preventivos, Correctivos, Preventivo y correctivo (predictivo), Otros (entregas) | Gráfica circular interactiva con 4 segmentos de colores | Colores: Preventivos=azul, Correctivos=rojo, Mixtos=verde, Otros=naranja
RF-010 | Gráfica - Tipos de Falla General | Presenta gráfica de barras con todos los tipos de falla registrados en el período | Canvas: pietypefailure, Chart.js tipo: bar | Cantidad por tipo: Desgaste, Operación indebida, Causa externa, Accesorios, Desconocido, Sin fallas, Otro | Gráfica de barras vertical con 7 categorías | Incluye TODOS los mantenimientos (preventivos y correctivos). Colores diferenciados por tipo de falla
RF-011 | Gráfica - Tipos de Falla en Correctivos | Presenta gráfica circular específica de tipos de falla solo en mantenimientos correctivos | Canvas: pietypefbycorrectivo, Chart.js tipo: pie | Cantidad por tipo de falla, filtrado solo correctivos | Gráfica circular con distribución porcentual de fallas en correctivos | Filtro: tipo_mantenimiento = correctivo. Útil para identificar principales causas de fallas
RF-012 | Indicadores - Vista Individual | Presenta indicadores desagregados por técnico responsable en gráfica de barras apiladas | Tab: #nav-profile, Canvas: barmtto | Mantenimientos agrupados por técnico y tipo | Gráfica de barras apiladas mostrando: Entregas, Preventivos, Correctivos, Mixtos, Reportes de daños por cada técnico | Permite evaluar carga de trabajo y productividad individual. Los datos vienen de listsystecs y sysmttobytecs | Agregar tabla numérica con totales por técnico
RF-013 | Procesamiento de Datos por Técnico | El sistema agrupa y procesa los mantenimientos realizados por cada técnico separándolos por tipo | JavaScript: Procesamiento de grouptec | Lista de mantenimientos con autor_realizado | 5 arrays separados por tipo de actividad: tecns (entregas=0), tecen (preventivos=1), tecdt (correctivos=2), tecde (mixtos=3), tecdano (daños=4) | El tipo de mantenimiento se identifica con código numérico en posición [3] del string separado por comas
RF-014 | Indicadores - Vista de Inventario | Presenta listado y totales de equipos registrados por tipo | Tab: #nav-inventory, Tabla: myTable | Lista de tipos de equipo con cantidades | Tabla con: Nombre del tipo, Cantidad de equipos, Total general | Datos de cantidadEquiposTipos y totalEquiposSys. Incluye resumen con TOTAL EQUIPOS
RF-015 | Modal de Detalle de Mantenimientos | Al hacer click en cualquier gráfica, se abre un modal con el detalle de mantenimientos correspondientes | Modal: #myModal, JavaScript onclick events | Click en segmento de gráfica | Tabla detallada con: Nombre equipo, Marca, Modelo, Serie, Falla, Responsable, Trabajo realizado, Fecha, Link a reporte | El modal se llena dinámicamente según el segmento clickeado. Muestra datos específicos del filtro aplicado | Agregar paginación si son muchos registros
RF-016 | Drill-down Tipo de Mantenimiento | Al hacer click en la gráfica de tipos de mantenimiento, muestra todos los mantenimientos de ese tipo | Event: piemttotype.onclick, Arrays: spreventivo, scorrectivo, spredictivo, sotrosm | Índice del segmento clickeado (0=preventivos, 1=correctivos, 2=mixtos, 3=otros) | Modal con tabla filtrada de mantenimientos | Botón verde "Reporte" si existe PDF (mttosep[14].length>5), botón amarillo "Subir reporte" si no existe | Agregar opción de exportar listado a Excel
RF-017 | Drill-down Tipo de Falla General | Al hacer click en la gráfica de tipos de falla general, muestra mantenimientos con esa falla | Event: pietypefailure.onclick, Arrays: ftdesgastec, ftopindebidac, ftcausaexternac, etc. | Índice de la barra clickeada (0-6) | Modal con tabla de mantenimientos filtrados por tipo de falla | Cambia título del modal al tipo de falla seleccionado. Columna "Mantenimiento" en lugar de "Falla"
RF-018 | Drill-down Falla en Correctivos | Al hacer click en la gráfica de fallas en correctivos, muestra los correctivos con esa causa | Event: pietypefbycorrectivo.onclick, Arrays: fcdesgastec, fcopindebidac, fccausaexternac, etc. | Índice del segmento (0-6) | Modal con correctivos filtrados | Muestra "Total horas" como columna. Solo incluye mantenimientos correctivos
RF-019 | Visualización de Reporte PDF (Mantenimiento) | Permite visualizar el PDF del reporte de mantenimiento desde el modal de detalle | Ruta: /visualpdfsysmtto/{id_reporte}, Botón: "Reporte" (verde) | id_reporte | Visualización del PDF en navegador o descarga | Solo disponible si el campo rutapdf de sysmantenimiento tiene contenido válido | Validar existencia del archivo antes de mostrar botón
RF-020 | Visualización de Reporte PDF (Entrega) | Permite visualizar el PDF del formato de entrega desde el modal de detalle | Ruta: /visualpdfentrega/{id_entrega}, Botón: "Reporte" (verde) | id_entrega | Visualización del PDF de entrega | Solo para mantenimientos tipo "Otros" (entregas). Campo rutaentrega en sysmantenimiento | Estandarizar formato de entregas
RF-021 | Acceso a Subir Reporte Faltante | Si un mantenimiento no tiene PDF adjunto, permite acceder a la vista para subirlo | Ruta: /sysreportes/{id_equipo}, Botón: "Subir reporte" (amarillo/warning) | id_equipo | Redirección a página de reportes del equipo | Indica mantenimientos incompletos. Facilita el seguimiento administrativo | Enviar notificaciones automáticas de reportes pendientes

## ReqNoFun_Indicadores
ID | Descripción
RNF-001 | Performance de Gráficas
RNF-002 | Precisión de Cálculos
RNF-003 | Responsividad de Modales
RNF-004 | Compatibilidad de Gráficas

## Modelo de Datos
Tabla | sysequipo | syshoja_vida | sysmantenimiento | sysrepuestos | sysbaja | reporte_backup | indequipo | indhoja_vida | indrepuesto | hospital | servicio | tipo_equipo | usuario | authorities | user_authority | responsable | proveedor | licencia | equipo | hoja_vida | hoja_vida_otros | hoja_vida_comodatos | baja | reporte | reporte_baja | mantenimiento_preventivo | protocolo_preventivo | fecha_mantenimiento_equipo | repuesto | llamado | documento | tipo_documento
Campos principales | id_sysequipo, nombre_equipo, marca, modelo, serie, placa_inventario, codigo, ubicacion, ubicacion_especifica, activo, ano_ingreso, dias_mantenimiento, periodicidad, estado_baja, administrable, direccionamiento_Vlan, numero_puertos, mtto | id_syshoja_vida, ip, mac, procesador, ram, disco_duro, sistema_operativo, office, tonner, nombre_usuario, vendedor, tipo_uso, fecha_compra, fecha_instalacion, costo_compra, contrato, observaciones, foto, compraddirecta, convenio, donado, comodato | id_sysmtto, numero_reporte, fecha, hora_llamado, hora_inicio, hora_terminacion, tipo_mantenimiento, tipo_falla, mphardware, mpsoftware, rutinah, rutinas, observacionesh, observacioness, autor_realizado, autor_recibido, tiempo_fuera_servicio, dano, entega, rutahardware, rutasoftware, rutaentrega | id_sysrepuesto, nombre_equipo, marca, modelo, serie, ubicacion, observaciones, activo | id_sysbaja, fecha_baja, justificacion_baja, accesorios_reutilizables | id_reprote_backup, nombre_recurso, tipo_recurso, destino, medio, periodicidad, fecha_backup, tamano, autor_solicita, numero_caso_ms, observaciones | id_indequipo, nombre_equipo, marca, modelo, serie, placa_inventario, codigo, ubicacion, ubicacion_especifica, activo, ano_ingreso, dias_mantenimiento, periodicidad, mtto, calibracion, calificacion, validacion | id_indhoja_vida, fabricante, distribuidor, capacidad, peso, presion, temperatura, frecuencia, vmaxoperacion, vminoperacion, fecha_compra, fecha_instalacion, costo_compra, manual_operacion, manual_tecnico, foto, clasificacionapoyo, clasificacionautoclaves, clasificacionbombas, clasificacionlavanderia, clasificacionplantas | id_indrepuesto, nombre_repuesto, marca, modelo, serie, ubicacion, observaciones, activo | id_hospital, nombre_hospital, direccion_hospital, nit_hospital, ciudad, departamento, estado, nivel | id_servicio, nombre_servicio, ubicacion_servicio, cantidad_equipos, fmpp, activo | id_tipo_equipo, nombre_tipo_equipo, cantidad_equipo, material_consumible, herramienta, tiempo_minutos, repuestos_minimos, tipo, actividad | id_usuario, nombre, apellido, cedula, password, registro_invima, tipo_cargo_usuario, area, estado | id_authority, authority, id_usuario | id_usuario_fk, authority_id | id_responsable, nombre_responsable, calificacion, externo, garantia | id_proveedor, nombre_proveedor, ciudad_proveedor, telefono_proveedor, correo_proveedor, nombre_representante, telefono_representante | id_licencia, resolucion, rutaformato | id_equipo, nombre_equipo, marca, modelo, serie, placa_inventario, servicio, ubicacion, ubicacion_especifica, periodicidad, dias_mantenimiento, meses_mantenimiento, ano_mantenimiento, enero_mantenimiento...diciembre_mantenimiento, ano_ingreso, activo, codigo, guia, calibracion, calificacion, validacion, estado_baja, ficha_tecnica | id_hoja_vida, ano_fabricacion, departamento, municipio, direccion, telefonoinstitucion, codinternacional, emailinstitucion, contrato, compraddirecta, convenio, donado, comodato, fecha_compra, fecha_instalacion, costo_compra, fabricante, proveedor, vmaxoperacion, vminoperacion, wconsumida, frecuencia, presion, temperatura, peso, capacidad, fuenteaelectricidad, equipotipofijo, equipotipoportatil, usomedico, riesgoi, riesgoiia, riesgoiib, riesgoiii, claseelectrico, claseelectronico, clasemecanico, manual_operacion, manual_tecnico, requierecalibracion, observaciones | id_hoja_vida_otros, serie_otros, nombre_equipo_otros, marca_otros, modelo_otros, ano_fabricacion_otros, placa_inventario_otros, fecha_compra_otros, fecha_instalacion_otros, costo_compra_otros, fabricante_otros, proveedor_otros, equipotipofijo_otros, equipotipoportatil_otros, usomedico_otros, usobasico_otros, usoapoyo_otros, riesgoi_otros, riesgoiia_otros, riesgoiib_otros, riesgoiii_otros, foto_otros, riesgona_otros | id_hoja_vida_otros, serie_otros, nombre_equipo_otros, marca_otros, modelo_otros, ano_fabricacion_otros, placa_inventario_otros, fecha_compra_otros, fecha_instalacion_otros, costo_compra_otros, fabricante_otros, proveedor_otros, equipotipofijo_otros, equipotipoportatil_otros, comodato_activo | id_baja, nombre_baja, marca_baja, modelo_baja, serie_baja, placa_inventario_baja, servicio_baja, ubicacion_baja, ubicacion_especifica_baja, ano_ingreso_baja, codigo, causa, guia | id_reporte, nombre_equipo, numero_reporte, marca, modelo, serie, placa_inventario, servicio, ubicacion, fecha, hora_llamado, hora_inicio, hora_terminacion, total_horas, tipo_mantenimiento, tipo_falla, trabajo_realizado, repuesto_cambiado, comprobante_ingreso, autor_realizado, autor_recibido, observaciones, comodato, mtto_propio, tiempo_fuera_servicio, rutapdf, motivo | id_reporte_baja, nombre_equipo_baja, numero_reporte_baja, marca_baja, modelo_baja, serie_baja, placa_inventario_baja, servicio_baja, ubicacion_baja, fecha_baja, hora_llamado_baja, hora_inicio_baja, hora_terminacion_baja, tipo_mantenimiento_baja, tipo_falla_baja, trabajo_realizado_baja, autor_realizado_baja, autor_recibido_baja, motivo_baja, rutapdf_baja | id_mantenimiento_preventivo, nombre_equipo, marca, modelo, serie, placa_inventario, servicio, ubicacion, fecha_realizacion, dias, mes, ano, tiempo_realizacion, realizado, checkcode | id_protocolo_preventivo, paso, cumplimiento | id, dia1, dia2, mes, año, debe_realizar | id_repuesto, nombre_repuesto, marca, modelo, serie, cantidad, grupo, valor, iva, activo | id_llamado, area, atencion_prioridad, atendido, calificacion, confirmacion_telefono, descripcion, estado, fecha, fecha_r, fecha_sn, hora_llamado, hora_respuesta, hora_solucion, palabras_clave, por_telefono, prioridad, realizado, serie, solucion, tipo, ubicacion_exacta, bitacora, foto, solucionado_por, afecta_paciente, equipo_desabilitado, tiempo_parada | id_documento, activo, nombre_documento, ruta_documento | id_tipo_documento, nombre_tipo_documento
Relaciones | Relacionada con hospital mediante id_hospital_fk (FK), con servicio mediante id_servicio_fk (FK), con tipo_equipo mediante id_tipo_equipo_fk (FK), con usuario mediante id_usuario_fk (FK) | Relacionada con sysequipo mediante id_sysequipo_fk (FK) | Relacionada con sysequipo mediante id_sysequipo_fk (FK), con usuario mediante id_sysusuario_fk (FK) | Relacionada con sysequipo mediante id_sys_equipo_fk (FK) | Relacionada con sysequipo mediante id_sysequipo_fk (FK), con usuario mediante id_sysusuario_fk (FK) | Relacionada con usuario mediante id_autor_realizado_fk (FK) | Relacionada con hospital mediante id_hospital_fk (FK), con servicio mediante id_servicio_fk (FK), con tipo_equipo mediante id_tipo_equipo_fk (FK), con responsable mediante id_responsable_fk (FK) | Relacionada con indequipo mediante id_indequipo_fk (FK) | Relacionada con indequipo mediante id_indequipo_fk (FK) | Tabla compartida - Base de toda la infraestructura | Tabla compartida - Define las áreas del hospital | Tabla compartida - Define los tipos de equipos (tanto sistemas como biomédica) | Relacionada con hospital mediante id_hospital_fk (FK). Tabla compartida | Tabla compartida - Define permisos del sistema | Relaciona usuario con authorities (relación muchos a muchos). Tabla compartida | Tabla compartida - Define responsables de equipos | Tabla compartida - Proveedores de equipos y servicios | Relacionada con hospital mediante id_hospital_fk (FK). Tabla compartida | Relacionada con hospital mediante id_hospital_FK (FK), con servicio mediante id_servicio_fk (FK), con tipo_equipo mediante id_tipo_equipo_fk (FK), con responsable mediante id_responsable_fk (FK). Tabla compartida - Puede contener equipos biomédicos | Relacionada con equipo mediante ID_equipo_FK (FK). Tabla compartida | Relacionada con equipo mediante ID_equipo_fk (FK). Tabla compartida | Relacionada con equipo mediante ID_equipo_fk (FK). Tabla compartida | Relacionada con hospital mediante id_hospital_FK (FK), con hoja_vida mediante id_hoja_vida_fk (FK). Tabla compartida | Relacionada con equipo mediante id_equipo_fk (FK). Tabla compartida | Relacionada con baja mediante id_baja_fk (FK), con mantenimiento_preventivo mediante id_mantenimiento_preventivo_fk (FK). Tabla compartida | Relacionada con equipo mediante id_equipo_fk (FK), con tipo_equipo mediante id_tipo_equipo (FK), con usuario mediante id_usuario_fk (FK), con reporte mediante id_reporte_fk (FK). Tabla compartida | Relacionada con tipo_equipo mediante id_tipo_equipo (FK), con mantenimiento_preventivo mediante id_mantenimiento_preventivo (FK). Tabla compartida | Relacionada con equipo mediante id_equipo_fk (FK). Tabla compartida | Relacionada con equipo mediante id_equipo_fk (FK), con tipo_equipo mediante id_tipo_equipo_fk (FK). Tabla compartida | Relacionada con servicio mediante id_serviciofk (FK), con tipo_equipo mediante tipo_equipo (FK). Tabla compartida - Puede registrar llamados tanto de sistemas como de biomédica | Relacionada con equipo mediante id_equipo_fk (FK), con tipo_documento mediante id_tipo_documento_fk (FK). Tabla compartida | Tabla compartida - Define tipos de documentos